| TRAVAUX |
| --- |
| Description du travail à effectuer : ………………………………………..… ………………………………….……… Date de début : ………………………………………..… ………………………………….……… Date de fin (ou durée maximale) : ………………………………………..… ………………………………….……… | Heure de début : ………………………………………..… Heure de fin : ………………………………………..… Lieu d’intervention : ………………………………………..… ………………………………….……… Entreprise ou service exécutant les travaux : ………………………………………..… ………………………………….……… Liste des opérateurs autorisés : ………………………………………..… ………………………………….……… | Plan de prévention si existant (référence) : ………………………………………..… ………………………………….……… Nouvelle validation obligatoire : ( si travaux par points chauds > 1 jour Nom de l’intervenant : ………………………………………..… ( si travaux par points chauds couvrant un changement de poste Nom de l’intervenant : ………………………………………..… |

| TYPE DE TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS | MATÉRIEL UTILISÉS |
| --- | --- |
| ( Soudage ( Tronçonnage ( Découpage ( Meulage ( ………………………………………... ( ………………………………………... Date de début : ………………………………………………………..… Date de fin (ou durée maximale) : ……………………………… | ( Poste à souder ( Chalumeau ( Laser ( Tronçonneuse ( Lapidaire ( ………………………………………... ( ………………………………………... |

| RISQUES PARTICULIERS | DOCUMENTS ASSOCIÉS |
| --- | --- |
| ( Risques liés aux produits, procédés, stockages, … : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ( Présence de zone ATEX (type, étendue, produits, …) : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ( Proximité de zones ATEX : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ( Autres : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ( Sans Objet : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… | ( Autorisation de travail ( Permis de pénétrer ( Document Relatif à la Protection Contre les Explosions ( Certificat de dégazage / inertage ( ………………………………………... ( ………………………………………... |

| MISE EN SECURITÉ |
| --- |
| NATURE DE L’ACTION | À FAIRE ? | QUI ? | FAIT ? |
|  | OUI | NON |  | OUI, le : | NON |
| Déplacement / Éloignement à plus de 10 m des substances combustibles |  |  |  |  |  |
| Délimitation ou séparation et balisage de la zone d’intervention |  |  |  |  |  |
| Protection des éléments et/ou objets n’ayant pas pu être déplacés |  |  |  |  |  |
| Consignation ( source d’énergie, flux de produit, …) |  |  |  |  |  |
| Vidange – Nettoyage - dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Dégazage (tuyauterie, cuve, citerne, …) |  |  |  |  |  |
| Remplissage / inertage (eau, gaz, …) |  |  |  |  |  |
| Isolation des tuyauteries |  |  |  |  |  |
| Démontage de tuyauterie |  |  |  |  |  |
| Colmatage des interstices |  |  |  |  |  |
| Fermeture (appareil, caniveaux, fosses, …) |  |  |  |  |  |
| Isolation de la boucle de détection |  |  |  |  |  |
| Isolation du système d’extinction |  |  |  |  |  |
| Modification du zonage ATEX existant suite aux mesures de mise en sécurité prises |  |  |  |  |  |

| MOYENS DE PRÉVENTION |
| --- |
| NATURE DE L’ACTION | À FAIRE ? | QUI ? | FAIT ? |
|  | OUI | NON |  | OUI, le : | NON |
| Protection des abords : ( écrans, panneaux ( bâches ignifugées ( eau (arrosage) ( sable ( autre absorbant ( ……………………. ( ……………………. |  |  |  |  |  |
| Ventilation mécanique forcée |  |  |  |  |  |
| Contrôle d’atmosphère : ( explosimètre ( teneur en oxygène ( détecteur de gaz ( ……………………. ( ……………………. |  |  |  |  |  |
| Moyens de lutte contre l’incendie : ( extincteur ; nombre : ………… ; type : ……………. ( RIA ( lance à incendie ( ……………………. |  |  |  |  |  |
| Utilisation de matériel spécifique pour travailler en zone ATEX (marquage…) |  |  |  |  |  |
| Balayage des déchets, poussières, dépôts gras, … |  |  |  |  |  |

| SURVEILLANCE DE SECURITÉ |
| --- |
| Pendant les travaux | Après les travaux A partir de …... h …… jusqu’à ……. h …….. |
| Nom : …………………………………………………………… | Nom : …………………………………………………………… |

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers : ………………………………………………………………………………………………………….

Personne à contacter en cas d’accident ou d’incendie : ………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………….

| DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
| --- |
| Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints. Tout changement entraînant une modification du mode opératoire initial (Ex : modification de planning, changement de lieux, changement de procédés, changement d’intervenant, prolongement de la durée des travaux, …) doit conduire à une révision du permis de feu avec une nouvelle analyse des risques des phases de travail concernées et à une nouvelle définition des mesures de prévention si nécessaire. Un exemplaire de chaque permis de feu, daté et signé, est à conserver par chaque personne nommément citée sur le permis, pendant toute la durée de l’intervention. |
| Personnes ou services concernés | Nom | Qualité | Signature |
| Responsable / superviseur des travaux de la collectivité |  |  |  |
| Chargé de sécurité de la collectivité ( Agent de prévention , agent de maintenance, …) |  |  |  |
| Responsable d’intervention EE |  |  |  |
| Opérateur EE intervenant |  |  |  |

Permis de feu délivré le : ………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Modèle